比价文件报价套表

一、商务、技术及服务要求

一、项目概况

1、项目名称：污水处理站排污检测服务项目

2、项目基本情况介绍：为污水处理站提供排污检测服务

3、比价规则：以有效报价最低者确定为成交单位。若有2家及以上均为最低报价，最低报价的供应商进行二次报价。

二、商务要求：

1、服务期限：1年，自合同签订之日起算

2、支付方式：本项目排污检测服务费分两次结算支付，满半年支付一次，合同期满后支付一次。乙方应在合同签订之日起满半年后，以及合同期满后，分别向甲方提交该结算周期的《检测报告》及付款资料，甲方审核完成后2个月内向乙方支付上季度排污检测服务费。

三、技术、服务要求：

1、服务内容：2026-2027年度污水处理站排污检测服务，《排污许可管理条例》第十九条规定，排污单位应当依法开展自行监测，故各污水处理站需定期开展污水处理站排污检测。根据各污水处理站环评和有关标准规范，排污检测包括但不限于废水、废气和噪声检测。

2、资格要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2截至递交比价文件截止日前，供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2.3具有《检验检测机构资质认定证书》(CMA证书);

2.4不接受联合体参加比选。

3、服务要求：按国家和四川省环保厅有关规定和技术规范执行，出具具有法律效力的正式检测报告。按国家和四川省环保厅有关规定和技术规范，以及根据常规的检测工作的时间安排，乙方按照检测方案的要求，定期到项目地点采集检测样本或直接检测。

4、业绩人员要求：无

5、成果：乙方在到项目地点采集检测样本或直接检测完成后10日内完成甲方委托的检测评估工作，并向甲方提交正式《检测报告》。《检测报告》以中文、纸质版方式向甲方提交2份，电子版扫描件1份。

备注：此表供应商须加盖公章以示完全响应项目业主要求，如对以上内容无法满足要求的可另页提出并加盖公章。

二、报价函

致：成都生物城水环境治理有限公司(项目业主)

- 报价：

- 我方在充分理解公告要求及相关资料的基础上，结合企业自身情况及管理经验，我方愿意以：总价       元，大写       （其中不含税金额         税金     ），承担       工作。

上述报价应包含为完成本项目服务内容所需的一切费用，报价有效期30天。

二、承诺：

1、我方完全同意自行承担为参加报价所发生的一切费用。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、不撤销报价文件。

3、除非另外达成协议并生效，你方的比价记录表和我方的报价文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方承诺严格按比价记录表内容及双方签订书面合同约定的内容履行责任与义务。

5、我方承诺：如我方提供的服务不能满足项目业主的要求，项目业主可随时更换，我方对此无异议。

6、我方所递交的报价文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；我方完全同意公告规定的报价文件递交截止时间；若我方擅自放弃参加此次报价、参加报价后擅自撤回报价文件或是由于自身的过错而不能缔结合同，及你方发现我方的报价文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消资格。

7、我方愿意提供贵公司可能另外要求的与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

日 期:      年    月    日

三、报价清单

| 污水处理站排污检测服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测指标 | 检测次数 | 检测样本数 | 检测点位 | 预计检测数量（个） | 不含税单价（元/个） | 不含税总价（元） |
| 1 | 废水（进水） | PH | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 2 |  | 流量 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 3 |  | COD | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 4 |  | BOD5 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 5 |  | 氨氮 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 6 |  | 总磷 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 7 |  | 悬浮物 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 8 |  | 总氮 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 9 |  | 石油类 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 10 |  | 色度 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 11 |  | 动植物油 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 12 |  | 粪大肠菌群数 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 13 | 废水（出水） | PH | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 14 |  | 流量 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 15 |  | COD | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 16 |  | BOD5 | 36 | 3 | 1 | 108 |  |  |
| 17 |  | 氨氮 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 18 |  | 总磷 | 36 | 3 | 1 | 108 |  |  |
| 19 |  | 悬浮物 | 28 | 3 | 1 | 84 |  |  |
| 20 |  | 总氮 | 36 | 3 | 1 | 108 |  |  |
| 21 |  | 石油类 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 22 |  | 色度 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 23 |  | 动植物油 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 24 |  | 粪大肠菌群数 | 20 | 3 | 1 | 60 |  |  |
| 25 |  | 六价铬 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 26 |  | 铅 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 27 |  | 镉 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 28 |  | 汞 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 29 |  | 砷 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 30 |  | 铬 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 31 |  | 烷基汞 | 10 | 3 | 1 | 30 |  |  |
| 32 |  | 总余氯 | 24 | 3 | 1 | 72 |  |  |
| 33 | 废气（有组织) | 氨 | 8 | 3 | 1 | 24 |  |  |
| 34 |  | 硫化氢 | 8 | 3 | 1 | 24 |  |  |
| 35 |  | 臭气浓度 | 8 | 3 | 1 | 24 |  |  |
| 36 |  | NMHC | 4 | 3 | 1 | 12 |  |  |
| 37 | 废气（无组织） | 氨 | 2 | 4 | 4 | 32 |  |  |
| 38 |  | 硫化氢 | 2 | 4 | 4 | 32 |  |  |
| 39 |  | 臭气浓度 | 2 | 4 | 4 | 32 |  |  |
| 40 |  | 甲烷 | 2 | 4 | 4 | 32 |  |  |
| 41 | 噪声 | 昼间 | 20 | 1 | 4 | 80 |  |  |
| 42 |  | 夜间 | 20 | 1 | 4 | 80 |  |  |
| 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、含税报价=不含税报价×（1+增值税税率）。

- 不含税合价=不含税单价×预计检测数量

- 为完成各项内容所发生的成本、利润、管理费、风险费等一切费用，已包含各项报价中，不再另行支付。

报价人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

日 期:      年    月    日

四、承诺函

本公司   （单位名称）  参加   （项目名称）  的报价活动，现根关于供应商资格要求的相关规定，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次报价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

报价单位：                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

日 期:      年    月    日

五、法定代表人授权委托书

本人    (姓名)（身份证号码）  系    (供应商名称)  的法定代表人，现委托本单位人员   (姓名) （身份证号码） 为我方代理人。代理人根据授权，在参与        （项目或事项）  报价及合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至     项目或  事项   结束为止。

代理人无转委托权。

附： (1)法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件和社保证明

报价申请人：      （盖单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：            （签字或盖章）

联系电话：       （固定电话）       （移动电话）

日 期:      年    月    日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自报价而委托代理人报价适用。

六、法定代表人身份证明

单位名称:            
单位性质:             
地址:                 
成立时间:   年    月    日
经营期限:                   
姓名:      系          (单位名称)的法定代表人(职务:     电话:      ）

特此证明。

单位名称:         (盖单位章)
    年    月    日

注：法定代表人亲自报价的需提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件